# Лабораторная работа 3.6.1

# Спектральный анализ электрических сигналов

Цель работы: изучение спектрального состава переодических элекстрических сигналов.

Оборудование: анализатор спектра, генератор прямоугльных импульсов, генератор сигналов, осциллограф.

# Теория

## А. Переодическая последовательность прямоугольных импульсов

Коэффициенты при косинусных составляющих в разложении в ряд Фурье прямоугольных импульсов с амплитудой , длительностью , частотой повторения  равны

Коэффициенты при синусах равны нулю в силу четности. Отсюда следуют соотношения неопределенности

И спектр будет выглядеть так:

## Б. Переодическая последовательность цугов

Аналогичное выражение для цугов будет

Тогда, спектр цугов аналогичен спектру прямоугольных импульсов, но сдвинут по частоте, потому соотношения неопределенностей сохраняются.

## В. Амплитудно-модулированные колебания.

Пусть гармонические колебания описываются формулой

причем . - глубина модуляции. Легко видеть, что

А спектр колебаний

И потому будет выглядеть следующим образом:

# Ход работы

## А. Исследование спектра переодической последовательности прямоугольных импульсов

Соберем следующую схему

Получим на экране анализатора спектр импульсов с параметрами:

### Проверка соотношения неопределенностей

Снимем зависимость при и построим график.

| τ, мкс | ∆ν, кГц |  |
| --- | --- | --- |
| 60 | 14 |  |
| 80 | 12 |  |
| 100 | 9 |  |
| 120 | 8 |  |
| 140 | 6 |  |
| 160 | 5 |  |
| 180 | 4 |  |
| 200 | 4 |  |

## Б. Исследование спектра переодической последовательности цугов гармонических колебаний

Соберем установку как на схеме

Получим на экране анализатора спектр цугов с параметрами

### Проверка соотношения неопределенностей

Снимем зависимость и построим график

| δν, кГц | fповт, кГц |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2100 | 1 |  |
| 2.2200 | 2 |  |
| 3.7000 | 3 |  |
| 4.6000 | 4 |  |
| 5.9000 | 5 |  |
| 7.2000 | 6 |  |
| 8.5000 | 7 |  |
| 9.5000 | 8 |  |

## В. Исследование спектра гармонических сигналов, модулированных по амплитуде

Соберем следующую установку:

Снимем зависимость отношения амплитуды боковой линии спектра к амплитуде основной линии от глубины модуляции и построим график.

| Amax-AminAmax+Amin | aбокaосн |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0000 | 0.5263 |  |
| 0.9200 | 0.5000 |  |
| 0.7701 | 0.4367 |  |
| 0.6610 | 0.3745 |  |
| 0.5652 | 0.3448 |  |
| 0.4595 | 0.2632 |  |